Desain Struktur Utama Suspension Building Menggunakan Balok Pelat Berdinding Penuh (Pelat Girder)

Antok Nopendrianto[1])
[1] ) Mahasiswa pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung.
Bayzoni[2])
[2] ) Staf pengajar pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung. Jalan. Prof. Sumantri Brojonegoro 1. Gedong Meneng Bandar lampung.
Hasti Riakara Husni[3])
[3] ) Staf pengajar pada Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Lampung. Jalan Prof. Sumantri Brojonegoro 1. Gedong Meneng Bandar Lampung.

Abstract
Plate girder is a flexible structural component that composed from several plate elements. Basically, plate girder is a beam with a large cross-sectional size and a long span. Plate girder is an alternative if the largest hot rolled steel profile is insufficient to carry the working load due to its long span.
This research will plan the main structure, that is girder plate for a multi-storey building with a hanging system (suspension building), and also plan the complementary components. Generally, the implementation steps of the process are collecting planning data, calculating loading, calculating the forces those worked on the structure using SAP2000, after that, designing the girder plate profile, and other components such as joint design and stiffener design, so that safe structural details are obtained.
In the design that has been done, the column dimensions are obtained (h = 1500, bf = 500, tw = 8, tf = 30) mm, beam (h = 1500, bf = 450, tw = 8, tf = 30) mm, transverse stiffener ( bp = 120, tp = 8, h = 1440) mm, column-beam joints (Db = 24mm, n1 = 36 bh, n2 = 78 bh), beam-beam joints (Db = 24mm, n1 = 32 bh, n2 = 70 bh), splice joints (Db = 24mm, n1 = 26 bh, n2 = 16 bh), and base plate connections (Db = 24mm, n1 = 10 bh). Based on the design, the profile and components are quite safe to use.
Keywords : Girder Plate Beam, Steel Structure, Building Structure Design, Suspension Building.

Abstrak
Pelat girder merupakan komponen struktur lentur yang tersusun dari beberapa elemen pelat. Pada dasarnya pelat girder adalah sebuah balok dengan ukuran penampang melintang yang besar serta bentang yang panjang. Pelat girder merupakan salah satu alternatif jika profil baja gilas panas yang terbesar masih kurang cukup untuk memikul beban yang bekerja akibat panjangnya bentang.
Pada penelitian ini akan direncanakan struktur utama yaitu pelat girder untuk bangunan bertingkat dengan sistem gantungan (suspension building), dan juga akan di rencanakan komponen-komponen pelengkapnya. Secara garis besar langkah pelaksanaan pengerjaannya adalah pengumpulan data perencanaan, menghitung pembebanan, menghitung gaya-gaya yang bekerja pada struktur  menggunakan SAP2000, setelah itu mendesain profil pelat girder, dan komponen lainya seperti desain sambungan dan desain pengaku, sehingga didapatkan detail struktur yang aman.
Dalam desain yang telah dilakukan diperoleh dimensi kolom (h=1500, bf=500, tw=8, tf=30)mm, balok (h=1500, bf=450, tw=8, tf=30)mm, pengaku tranversal (bp=120, tp=8, h=1440)mm, sambungan kolom-balok (Db=24mm, n1=36 bh, n2=78 bh), sambungan balok-balok (Db=24mm, n1=32 bh, n2=70 bh), sambungan Splice (Db=24mm, n1=26 bh, n2=16 bh), dan sambungan base plate (Db=24mm, n1=10 bh). Berdasarkan desain profil dan komponen-komponen tersebut cukup aman untuk di gunakan.
Kata kunci : Balok Pelat Girder, Struktur Baja, Desain Struktur Gedung, Suspension Building.
PENDAHULUAN
Struktur merupakan item yang sangat penting dan tidak bisa ditinggalkan dalam suatu gedung. Desain gedung terkadang memiliki konsep yang mengutamakan keindahan dalam segi arsitektural dan juga dalam pengoptimalisasian ruangan yang ada. Sehingga diperlukan perencanaan struktur yang matang untuk mengimbangi konsep – konsep tersebut.
Pemilihan jenis struktur dan bahan pembangun struktur merupakan tahap yang sangat penting dalam merencanakan suatu struktur bangunan. Suatu sistem struktur harus mampu menahan beban–beban yang diterima oleh gedung seperti beban mati, beban hidup, beban gempa, beban angin dan lain-lain. Jika terjadi kegagalan pada sistem struktur maka dapat berdampak serius pada gedung tersebut, dampak terburuk adalah terjadi keruntuhan pada gedung tersebut dan dapat menyebabkan korban jiwa. Oleh karena itu sistem struktur haruslah kuat dan stabil .
Salah satu konsep desain gedung yang unik adalah gedung dengan konsep gantungan (suspension building), yang dapat meminimalkan penggunaan kolom pada gedung tersebut, sehingga fungsi ruangan dapat dioptimalkan tanpa terhalang oleh kolom struktur gedung tersebut. Sebagai contoh adalah gedung museum yang bernama “Sao Paulo Museum of Art”, yang berlokasikan di Brazil.
Salah satu sistem struktur yang sudah dikenal di dalam dunia konstruksi adalah Balok Pelat Berdinding Penuh (Pelat Girder). Pelat girder merupakan komponen struktur lentur yang tersusun dari beberapa elemen pelat. Pada dasarnya pelat girder adalah sebuah balok dengan ukuran penampang melintang yang besar serta bentang yang panjang. Pelat girder merupakan salah satu alternatif jika profil baja gilas panas yang terbesar masih kurang cukup untuk memikul beban yang bekerja akibat panjangnya bentang. Oleh karena itu sistem struktur dengan menggunakan pelat girder sebagai struktur utama dinilai cocok untuk gedung yang menggunakan sistem gantungan (suspension building).

1. METODE PENELITIAN
  1. Konstruksi Baja
Dalam struktur baja, penampang baja gilas panas yang tersedia oleh hasil produksi pabrik, ukuran penampang dan daya dukungnya terbatas, sehingga untuk memenuhi kebutuhan konstruksi tertentu yang memerlukan penampang profil baja yang lebih tinggi, lebih besar ukuran, atau lebih besar daya dukungnya maka dibutuhkan suatu penampang khusus yang dirancang untuk itu, oleh karenanya diperlukan pemenuhan kebutuhan profil tersebut dengan cara membuat profil secara khusus (Asri, 2013).

Untuk membuat profil tesebut, para Ahli Teknik Sipil melakukan berbagai cara yaitu modifikasi  penampang dari profil baja gilas panas yang telah ada dan membuat profil baru sesuai dengan kebutuhan. Dari cara-cara tersebut, ditemukanlah suatu penampang Balok Pelat Berdinding Penuh atau sering disebut Pelat Girder (Girder Plate).

  1. Balok Pelat Berdinding Penuh (Pelat Girder)
    Balok pelat berdinding penuh pada dasarnya adalah sebuah balok dengan ukuran penampang melintang besar serta bentang yang panjang. Struktur balok dapat dikategorikan sebagai balok biasa atau balok berdinding penuh, bergantung pada rasio kelangsingan badan (web) {h} over {t_w} (Setiawan, 2013). Jika h over t_w > 5,7 sqrt{E} over {t_w} , maka komponen struktur tersebut dikategorikan sebagai balok pelat berdinding penuh (Badan Standarisasi Nasional, 2015). Dalam perencanaan balok pelat berdinding penuh (girder plate beam), hal – hal yang harus ditinjau adalah sebagai berikut :
    a. Kuat Momen Nominal Balok Pelat Berdinding Penuh
Leleh Sayap Tekan
M = Rpg. Fy. Sxc	(1)

Tekuk Lokal Sayap Tekan
M = Rpg. F_cr. Sxc	(2)

Leleh Sayap Tarik
Mn = Fy.Sxt	(3)

b. Kuat Geser Nominal
Kekuatan geser nominal, Vn ,dari badan tidak diperkaku atau diperkaku menurut keadaan batas dari pelelehan geser dan tekuk geser,adalah:

Vn = 0,6. Fy cdot Aw cdot Cv	(4)

c. Pengaku Transversal
Pengaku Transversal harus mempunyai kekakuan yang cukup untuk mencegah web berdeformasi keluar bidang ketika terjadi tekuk pada web. Oleh karena itu, perlu ditentukan momen inersia minimum yang harus dimiliki oleh pengaku vertikal, yaitu:

I_st >=bt_w^3 j	(5)

Keterangan
b = adalah nilai terkecil dari dimensi a dan h
Ist = momen inersia pengaku tranversal

d. Kuat Geser Nominal Dengan Pengaruh Aksi Medan Tarik
Kuat geser dengan memperhitungkan aksi medan tarik adalah :

h over t_w ≤1,10 sqrt{K_V cdot E over {F_y} }	(6)

Vn = 0,6. Fy cdot Aw	(7)

e. Tahanan Tekan Penampang
Untuk komponen struktur dengan elemen langsing diatur dalam SNI 1729:2015, Bab E, E7, dengan kuat tekan nominal ϕ_c cdot P_n dan ϕ_c=0,90. Berdasarkan SNI tersebut nilai kuat tekan nominalnya adalah :
P_n=F_cr cdot A_g	(8)

Tegangan kritis Fcr , ditentukan sebagai berikut :
F_cr=Q [0,68^{{Q cdot F_y} over {F_e} }] cdot F_y	(9)

f. Kombinasi Tekan dan Lentur
Interaksi antara lentur dan kuat tekan pada komponen struktur simetris ganda diatur dalam SNI 1729:2015, Bab H, yang memberikan ketentuan sebagai berikut:
P_r over P_c +8 over 9 (M_rx over M_cx +M_ry over M_cy )≤1,0	(10)

g. Sambungan Las Sudut
Dalam SNI 1729:2015, Bab J, J2.4 menerangkan bahwa kekuatan desain las, ϕR_n dari join yang di las harus merupakan nilai terendah dari kekuatan material dasar yang ditentukan menurut keadaan batas dari keruntuhan tarik dan keruntuhan geser dan kekuatan logam las yang ditentukan menurut keadaan batas dari keruntuhan berikut ini:
Untuk logam dasar:
R_n=F_nBM cdot A_BM	(11)

Untuk logam las:
R_n=F_nW cdot A_We	(12)

h. Sambungan Baut
Kekuatan Tarik dan Geser dari Baut dan Bagian-bagian Berulir
Kuat tarik atau kuat geser desain, ϕRn , diatur dalam SNI 1729:2015,Bab J, J3.6 yaitu sebagai berikut:
R_n=F_n cdot A_b	(13)

Kekuatan Tarik dan Geser dari Baut dan Bagian-bagian Berulir
Kuat tarik yang tersedia dari baut yang menahan kombinasi gaya tarik dan geser, diatur dalam SNI 1729:2015,Bab J, J3.7 yaitu sebagai berikut:

R_n=F'_nt cdot A_b	(14)

3. METODE PENELITIAN
3.1 Preliminary Study
Preliminary study adalah penentuan parameter-parameter seperti dimensi web dan dimensi flens pelat girder yang digunakan dalam permodelan struktur. Bagian ini juga termasuk penetuan mutu baja dan mutu las yang umum digunakan dalam konstruksi bangunan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu pendekatan kuantitatif, sehingga didapat ngka atau bilangan yang merupakan dimensi dari profil struktur yang paling efisien dan aman untuk desain gedung tersebut.

3.2 Permodelan Struktur
Dalam penelitian ini objek studi dimodelkan dan disimulasikan dengan menggunakan program SAP 2000 v.14. Model tiga dimensi dipilih untuk lebih mendekati bentuk real struktur. Spesifikasi bangunan gedung yang akan direncanakan memiliki fungsi sebagai gedung pertemuan 2 lantai dan dianggap berada di area rawan gempa. Jenis baja yang digunakan adalah baja struktur dengan mutu baja BJ37 yang memiliki tahanan leleh minimum f_y = 240 MPa, dan tahanan putus minimum adalah f_u = 370 MPa. Alat sambung las yang digunakan memiliki mutu dengan kuat tarik putus logam las f_uw = 482 MPa. Untuk pembebanan pada gedung akan mempertimbangkan beban hidup, beban mati akibat berat sendiri, beban mati tambahan dan beban gempa.

3.3 Langkah Penelitian
Langkah penelitian selengkapnya terdapat dalam bagan alir penelitian. Setelah dilakukan preliminary study pada model bangunan, dilakukan analisa menggunakan SAP2000v14. Selanjutnya dilakukan penghitungan kekuatan struktur balok, penghitungan keperluan pengkaku transversal, penghitungan keperluan sambungan las pada penampang balok dan sambungan pada pengaku vertikal, penghitungan kekuatan penampang kolom, serta penghitungan keperluan sambungan baut untuk kolom–balok , balok-balok, dan base plate.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Preliminary Design
Preliminary Design dimensi penampang dan mutu didapat sebagai berikut.
Tabel 1. Preliminary Design Struktur
Dimensi dan mutu	Pelat	Balok	Kolom	Las	Baut
B	-	450	500	-	-
H	120	1500	1500	-	-
Tw	-	8	8	-	-
Tf	-	30	30	-	-
Mutu Bahan	K-250	BJ-37	BJ-37	E 70XX	A325

4.2 Permodelan dan Analisis Struktur dengan menggunakan SAP 2000
Data berupa dimensi penampang, mutu bahan dan pembebanan di input kedalam program SAP2000 kemudian membuat permodelan struktur yang akan menghasilkan data momem lentur, gaya geser, gaya aksial dan momen torsi.

4.3 Perhitungan Pelat Lantai
Dari hasil perhitungan didapatkan penulangan pelat sebagai berikut.
Tabel 2. Penulangan Pelat Lantai
Komponen	Tumpuan		Lapangan
	Sumbu x	Sumbu y	Sumbu x	Sumbu y
Tebal pelat	120	120	120	120
Wiremesh	M12	M12	M12	M12
Floordeck	W-1000	W-1000	W-1000	W-1000

Dari perhitungan juga didapatkan kebutuhan steel headed stud dengan diameter 20 mm dengan jarak pemasangan 160 mm.

4.4 Perhitungan Profil Balok
Dari perhitungan ketahanan profil balok didapatkan ketahanan balok sebagai berikut:
Tabel 3. Kekuatan Penampang Balok
Ketahanan Tinjauan	Beban Utimate	Beban Nominal	Rasio Ketahanan
Ketahanan Lentur (Nmm)	4416585466	4731432771	0,933
Ketahan Geser
jarak pengaku 700 mm	1273133,27	1677551,02	0,759
jarak pengaku 1125 mm	1273133,27	1314823,003	0,968

Dari perhitungan dimensi pengaku didapatkan pengaku dengan dimensi, lebar = 110 mm, tinggi = 1440 mm dan tebal = 8 mm.

4.5 Perhitungan Profil Kolom
Dari perhitungan ketahanan profil balok didapatkan ketahanan balok sebagai berikut:
Tabel 4. Kekuatan Penampang Kolom
Tinjauan dan Batasan	Pembebanan			Satuan dan Keterangan
	Beban 1	Beban 2	Beban 3
Tahanan Lentur
Mux/ØMnx	0,8497	0,5336	0,3643	OK
Muy/Ømny	0,000021	0,082180	0,000012	OK

Tahanan Geser
Vu/ØVn (tanpa aksi medan tarik)	0,8447	0,8447	0,8447	OK
Vu/ØVn (dengan aksi medan tarik)	0,9929	0,9929	0,9929	OK

Dimensi dan Jarak Pengaku
Lebar (b)	120	120	120	mm
tebal (tp)	8	8	8	mm
Tinggi (h)	1440	1440	1440	mm
Jarak pengaku panel ujung (a)	700	700	700	mm
Jarak pengaku panel tengah (a)	900	900	900	Mm
Kuat Tekan Kolom
Pu/ØPn	0,1883	0,1954	0,2797	OK

Sambungan Las Profil
Ukuran kaki las (a)	5	5	5	mm
Panjang las (L)	40	40	40	mm
Jarak titik berat las (s)	70	70	70	mm
Jarak bersih las (s')	30	30	30	mm

Kombinasi Tekan-Lentur
Rasio kombinasi tekan-lentur	0,9438	0,7135	0,6035	OK

4.6 Perhitungan Sambungan Struktur
Dari perhitungan sambungan didapatkan sambungan struktur sebagai berikut:
Tabel 5. Sambungan Baut Struktur
Sambungan	D (mm)	n (bh)	tp (mm)
Balok - Kolom
Pelat sambung - Kolom	24	36	20
Pelat sambung - Balok	24	78	20
Balok - Balok
Pelat sambung - Web	24	70	20
Pelat sambung - Pelat Sambung	24	32	20
Sambungan Lewatan
Web - Web	24	16	20
Flens - Flens	24	26	20
Sambungan Base Plate	24	10	20

5. KESIMPULAN
Kesimpulan yang didapatkan dari perhitungan yang telah di lakukan adalah:
1. Profil pelat girder untuk balok dengan dimensi, h = 1500 mm, bf = 450, tf = 30 mm dan tw = 8 mm cukup aman untuk digunakan dan profil pelat girder untuk kolom dengan dimensi, h = 1500 mm, bf = 500, tf = 30 mm dan tw = 8 mm cukup aman untuk digunakan .
2. Dimensi pengaku transversal yang aman digunakan untuk balok dan kolom adalah sebagai berikut:
- bp (lebar pengaku)	= 120 mm
- p (tebal pengaku)	= 8 mm
- h (tinggi pengaku)	= 440 mm
Jarak pengaku untuk panel ujung pada balok adalah a = 700 mm dan pada panel selain panel ujung adalah a= 1125 mm. Sedangkan pada kolom jarak pengaku pada panel ujung adalah a = 700 mm dan pada panel selain ujung adalah a = 900 mm.
- Uuran las (aw) = 5 mm
- Panjang las (L) = 40 mm
- Jarak bersih las untuk profil balok = 40 mm
- Jarak bersih las untuk profil kolom = 30 mm
Desain sambungan yang di aman untuk digunakan pada sambungan  struktur adalah sebagai berikut:
- Sambungan balok-kolom
- Sambungan kolom-pelat sambung
Diameter baut	= 24 mm
Mutu bau	t	= A325
Jumlah baut	= 36 bh
Tebal pelat sambung	= 20 mm
Sambungan balok-pelat sambung
Diameter baut	= 24 mm
Mutu baut	= A325
Jumlah baut	= 78 bh
Tebal pelat sambung = 20 mm
- Sambungan balok-balok
- Sambungan kolom-pelat sambung
Diameter baut	= 24 mm
Mutu baut	= A325
Jumlah baut	= 32 bh
Tebal pelat sambung = 20 mm
Sambungan balok-pelat sambung
Diameter baut	= 24 mm
Mutu baut	= A325
Jumlah baut	= 70 bh
  Tebal pelat sambung = 20 mm

DAFTAR PUSTAKA
Asri, Rusman. 2013. Balok Pelat Berdinding Penuh (Girder Plate Beam). Jurnal Tekno Global, Vol. II No. 1, (42-56).

Badan Standarisasi Nasional. 2015. Spesifikasi untuk Bangunan Gedung Baja Struktural (SNI 1729-2015). Jakarta : BSN.

Setiawan, Agus. 2013. Perencanaan Struktur Baja dengan Metode LRFD- Edisi Kedua. Jakarta : Penerbit Erlangga. 358 hlm.