Analisis Hidrologi dan Hidrolika pada Saluran Drainase Ramanuju Hilir Kotabumi (Menggunakan Program HEC-RAS)

Muhammad Jazuli Mustofa[1)]
[1)] Mahasiswa pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung. surel:
Dyah Indriana Kusumastuti[2)]
[2)] Staf pengajar pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung. Jalan. Prof. Sumantri Brojonegoro 1. Gedong Meneng Bandar lampung. 35145.
Yuda Romdania[3)]
[3)] Staf pengajar pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung. Jalan. Prof. Sumantri Brojonegoro 1. Gedong Meneng Bandar lampung. 35145.

Abtract
The calculation is done using the rainfall data obtained from BMKG Kotabumi North Lampung, from 1998 until 2011 with time increment in minutes. The Log Pearson III method is used to find the design rainfall with return period 2 years, 5 years and 10 years. Then the result is implemented in the Intensity-duration-frequency (IDF) curves. Time of concentration is linked into the IDF curves to determine rainfall intensity. Based on the calculated rainfall intensity, the design discharge for each return period can be calculated using the rational method.
The values of design discharge are then inputted as upstream boundary condition in HEC-RAS. Model output are presented in cross and long section to determine at which return period the drainage capacity is overflowed. Simulation using HEC-RAS were also done to determine the channel capacity.
Based on the results of this research, it can be concluded that rainfall intensities are 52,6918 mm/hour, 65,7820 mm/hour and 75,9032 mm/hour, for 2, 5, an 10 year return period respectively. The capacity of the drainage channel is 2.02 m3/hour and is expected to be exceeded on 5 years return period.
Key words : Intensity, Rasioanal method, HEC-RAS, capacity

Abstrak
Perhitungan dilakukan menggunakan data hujan menitan yang diperoleh dari BMKG Kotabumi, Lampung Utara dari tahun 1998 sampai 2011. Metode Log Pearson III dipakai untuk mencari hujan rencana dengan kala ulang 2 tahun, 5 tahun dan 10 tahun. Kemudian hasilnya dibuat dalam kurva Intensitas Durasi Frekuensi (IDF). Waktu konsentrasi dihubungkan ke dalam kurva diperoleh intensitas hujannya. Berdasarkan nilai intensitas, dihitung menggunakan rumus Rasional sehingga diperoleh nilai debit rencana pada setiap kala ulangnya. Debit akan diinputkan kedalam model saluran pada program HEC-RAS yang kemudian diamati sehingga pada output model diperoleh gambaran penampang melintag dan penampang memanjang aliran dalam model saluran serta diketahui pada kala ulang berapakah debit saluran tersebut menyebabkan banjir. Analisis hidrologi dan hidrolika dilakukan kembali melalui metode trial and error dengan memasukkan debit coba pada model sehinggga dapat diperoleh kapasitas salurannya.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan intensitas hujan sebesar 52,6918 mm/jam untuk kala ulang 2 tahun, 65,7820 mm/jam untuk kala ulang 5 tahun dan 75,9032 mm/jam untuk kala ulang 10 tahun. Kapasitas saluran sebesar 2,02 m3/jam diperkirakan akan terlampaui pada kala ulang 10 tahun.

Kata kunci: Intensitas, metode Rasioanl, HEC-RAS, kapasitas

1. PENDAHULUAN
  Perubahan tata guna lahan menjadi kawasan pemukiman maupun pusat kegiatan manusia menyebabkan air tidak meresap dengan maksimal ke dalam tanah sehingga sebagian besar akan melimpas. Begitu pula yang terjadi di daerah Kotabumi, Lampung Utara.
2. TINJAUAN PUSTAKA
  2.1. Hidrologi
  Hidrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk beluk dan perjalanan air di permukaan bumi. Hidrologi dipelajari orang untuk memecahkan masalah–masalah yang berhubungan dengan keairan, seperti manajemen air, pengendalian banjir, dan perencanaan bangunan air (Triatmojo, 2008a).
  2.1.1. Daerah Aliran Sungai (DAS)
  Menurut Triatmodjo (2008a), DAS adalah daerah yang dibatasi oleh punggung-punggung gunung atau pegunungan dimana air hujan yang jatuh di daerah tersebut akan mengalir menuju sungai utama pada suatu titik stasiun yang ditinjau.
  2.1.2. Persipitasi dan Hujan
  Presipitasi didefinisikan sebagai air yang jatuh dari atmosfer ke permukaan bumi dengan intensitas dan jumlah tertentu serta dalam wujud air yang tertentu pula. Air yang jatuh dari atmosfer tersebut bisa saja berwujud hujan, salju, uap air, dan kabut (Linsley, 1996).
  2.1.3. Hujan Rencana dan Debit Banjir Rencana
  Menurut Triatmodjo (2008c), debit rencana dapat dihitung dari kedalaman hujan titik dalam penggunaan metode rasional untuk menentukan debit puncak pada perencanaan drainase dan jembatan (gorong-gorong). Metode rasional ini digunakan apabila tangkapan air kecil.

2.1.4. Analisis Frekuensi
Menurut Triatmodjo (2008a), dalam statistik dikenal beberapa parameter yang berkaitan dengan analisis data yang meliputi rata-rata ( {overline {X}} ), simpangan baku (s), koefisien skewness (Cs), koefisien kurtosis (Ck) dan koefisien variasi (Cv).

overline{X} = {1 over n} sum {X_i}	(1)

s = sqrt{[{1} over {n}sum (Xi-overline {X} ) ^{2} ] }	(2)

Cs = {n sum (Xi-overline {X} ) ^{3} } over {(n-1)(n-2 )s^{3}}	(3)

Ck ={{n^{2} sum (Xi-overline {X} ) ^{4} } over {(n-1)(n-2)(n-3) s^{4}}}	(4)

Cv ={s} over {overline {X}}	(5)

2.1.4.1. Distribusi Normal
Distribusi Normal adalah simetris terhadap sumbu vertikal dan berbentuk lonceng yang disebut juga distribusi gauss. Harto (1993), memberikan sifat-sifat distribusi normal, yaitu nilai koefisien kemencengan (skewness) Cs ≈ 0 dan nilai koefisien kurtosis Ck ≈ 3.

X_T = + K_T . s	(6)

dengan XT adalah perkiraan nilai pada T-tahun, {overline {X}} adalah nilai rata-rata sampel, KT adalah faktor frekuensi s adalah standar deviasi.

2.1.4.2. Distribusi Log Normal
Menurut Harto (1993), jika variabel acak y = log x terdistribusi secara normal, maka x dikatakan mengikuti distribusi Log Normal, dalam model matematik dapat dinyatakan dengan persamaan :

Y_T = + K_T . S	(7)

dengan YT adalah perkiraan nilai pada T-tahun, {overline {Y}} adalah nilai rata-rata sampel, KT adalah faktor frekuensi dan s adalah standar deviasi. Ciri khas statistik distribusi Log Normal adalah nilai koefisien skewness sama dengan tiga kali nilai koefisien variasi (Cv) atau bertanda positif.

2.1.4.3. Distribusi Gumbel
Rumus umum yang digunakan dalam metode Gumbel adalah sebagai berikut :
X = + K . s	(8)

dengan adalah {overline {X}} nilai rata-rata, s adalah standar deviasi dan K adalah faktor frekuensi. Ciri khas distribusi Gumbel adalah nilai skewness sama dengan 1,396 dan kurtosis (Ck) = 5,4002.

2.1.4.4. Distribusi Log Pearson
Apabila tidak memenuhi ketiga distribusi di atas maka data tersebut dapat dihitung menggunakan distribusi Log Pearson III.
Log X_T = log overline {X} + K s	(9)

2.1.4.4. Distribusi Log Pearson
Apabila tidak memenuhi ketiga distribusi di atas maka data tersebut dapat dihitung menggunakan distribusi Log Pearson III.
Log X_T = log overline {X} + K s	(10)

2.1.5. Intensitas durasi Frekuensi (IDF)
Menurut Triatmodjo (2008a), Analisa IDF dapat dilakukan untuk memperkirakan debit puncak di daerah tangkapan yang kecil, hujan deras dengan durasi singkat (intensitas hujan dengan durasi singkat adalah sangat tinggi) yang jatuh di berbagai titik pada seluruh daerah tangkapan hujan dapat terkonsentrasi di titik kontrol yang ditinjau dalam waktu yang bersamaan yang dapat menghasilkan debit puncak.

2.1.6. Waktu Konsentrasi
Menurut Suripin (2004), waktu konsentrasi adalah waktu yang diperlukan oleh air hujan yang jatuh untuk mengalir dari titik terjauh sampai ke tempat keluaran DAS (titik kontrol) setelah tanah menjadi jenuh.
Tc = [{0,87 x L^{2}} over {1000 x s} ] ^{0,385}	(11)

dengan tc adalah waktu konsentrasi, L adalah panjang saluran dan s adalah kemiringan.

2.1.7. Metode Rasional
Menurut Triatmodjo (2008a) beberapa parameter hidrologi yang diperhitungkan adalah intensitas hujan, durasi hujan, frekuensi hujan, luas DAS, abtraksi (kehilangan air akibat evaporasi, intersepsi, infiltrasi dan tampungan permukaan) dan konsentrasi aliran.

Q = 0.2778 C I A	(12)

dengan Q adalah debit, C adalah koefisien limpasan, I adalah intensitas dan A adalah luas

2.2. Hidrolika
2.2.1. Penghantar Aliran (Flow Conveyance)
Air mengalir dari hulu ke hilir (kecuali ada gaya yang menyebabkan aliran ke arah sebaliknya) hingga mencapai suatu elevasi permukaan air tertentu, misalnya permukaan air di danau atau permukaan air di laut (Karnisah, 2010).

2.2.2. Elemen Geometri
Jari - jari hidrolik (R) adalah luas penampang dibagi keliling basah. Kedalaman hidrolik dari suatu penampang aliran adalah luas penampang dibagi lebar permukaan.

R = {A} over {P}	(13)

Faktor penampang untuk perhitungan aliran kritis adalah perkalian dari luas penampang aliran (A) dan akar dari kedalaman hidrolik ( sqrt{D} ) disimbolkan sebagai Z. Faktor penampang untuk perhitungan aliran seragam adalah perkalian dari luas penampang aliran dan pangkat 2/3 dari jari-jari hidrolik.

V = {1} over {n} R^{2/3} s^{1/2}	(14)

dengan V adalah kecepatan, R adalah jari-jari hidrolik, n adalah koefisien manning dan s adalah kemiringan saluran.

2.2.3. Debit Aliran (Discharge)
Debit aliran adalah volume air yang mengalir melalui suatu penampang tiap satuan waktu dan simbol/notasi yang digunakan adalah Q.

Q = A . V	(15)

dengan Q adalah debit, A adalah luas penampang dan V adalah kecepatan.

2.2.4. Kecepatan (Velocity)
Kecepatan aliran (v) dari suatu penampang aliran tidak sama di seluruh penampang aliran, tetapi bervariasi menurut tempatnya.

V ={Q} over {A}	(16)

dengan V adalah kecepatan, Q adalah debit dan A adalah luas penampang.

2.2.5. Kriteria Aliran
Aliran dikatakan sebagai aliran mantap (steady flow) apabila variabel dari aliran (seperti kecepatan V, tekanan p, rapat massa r, tampang aliran A, debit Q dan sebagainya) di sembarang titik pada zat cair tidak berubah dengan waktu. Sebaliknya apabila variabel-variabel dari aliran air berubah menurut waktu disebut sebagai aliran tak mantap (unsteady flow).

Aliran seragam (uniform flow) merupakan jenis aliran dengan kecepatan di sepanjang saluran adalah tetap, dalam hal ini kecepatan aliran tidak tergantung pada tempat atau tidak berubah menurut tempatnya, {partial v } over {partial s} = 0.

2.2.6. Sifat Aliran
Menurut hasil percobaan yang dilakukan oleh Reynold, apabila angka Reynold kurang dari 2000, aliran biasanya merupakan aliran laminer. Apabila angka Reynold lebih besar dari 4000, aliran biasanya adalah turbulen. Sedangkan apabila berkisar antara 2000 dan 4000 aliran dapat laminer atau turbulen tergantung pada faktor-faktor lain yang mempengaruhi (Kodoatie, 2009).

R_e = {(4R) V} over {v}	(17)

dengan Re adalah angka reynold, V adalah kecepatan, R adalah jari-jari hidrolik dan adalah viskositas.

2.2.7. Tipe Aliran
Apabila harga Fr kurang dari 1, tipe aliran tersebut adalah aliran sub-kritis (subcritical flow). Sebaliknya apabila harga Fr lebih dari 1, tipe alirannya adalah aliran super kritis (supercritical flow.

F_r{V} over {sqrt{g . L} }	(18)

atau
F_r ={V} over {sqrt{g . D} }	(19)

dengan Fr adalah angka froude, v adalah kecepatan, g adalah grafitasi, L adalah panjang karakteristik dan D adalah kedalaman hidrolik.

2.2.8. Kemiringan Kritik
Menurut Triatmodjo (2008b), kemiringan dasar saluran yang diperlukan untuk menghasilkan aliran seragam di dalam saluran pada kedalaman kritik disebut dengan kemiringan kritik Ic. Apabila aliran seragam terjadi pada saluran dengan kemiringn dasar lebih kecil dari kemiringn kritik (Io < Ic), maka aliran adalah sub kritik. Apabila kemiringan dasar lebih besar dari kemiringan kritik (Io > Ic), maka aliran adalah super kritik.
I_c = {g D n^{2}} over {R^{4/3}}	(20)

dengan Ic adalah kemiringan kritik, g adalah grafitasi, D adalah kedalaman hidrolik dan R adalah jari-jari hidrolik.

2.2.9. Energi dalam Saluran Terbuka
Jumlah tinggi energi pada penampang di hulu akan sama dengan jumlah tinggi energi pada penampang hilir, hal ini dinyatakan dengan persamaan Bernoulli.

z_1 + y_1 + α_1+ {V^{1}_{1}} over {2 g} = z_2 + y_2 + α_2 + {V^{2}_{2}} over {2 g}	(21)

2.3. Saluran Box Culvert
Saluran Box Culvert  adalah saluran gorong-gorong dari beton bertulang yang berbentuk kotak yang memiliki sambungan pada setiap segmennya sehingga bersifat kedap air. Box Culvert ini umumnya digunakan untuk saluran drainase (Suripin, 2004).

2.4. Program HEC-RAS
Menurut Sitepu (2010) HEC-RAS adalah suatu sistem software gabungan yang dirancang untuk penggunaan yang interaktif di lingkungan. Sistem HEC-RAS terdiri atas Grafical User Interface (GUI), komponen-komponen analisis hidrolik, kemampuan penyimpanan data ,manajeme dan grafik (Istiarto, 2010).
3. METODE PENELITIAN
3.1. Wilayah
Lokasi penelitian ini adalah di saluran drainase Ramanuju Hilir, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung.

3.2. Data Penelitian
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hujan otomatis dari BMKG Kotabumi Lampung Utara. Data hujan yang dipergunakan adalah data hujan periode tahun 1998 sampai tahun 2011.

3.3. Metode Pengolahan Data
Metode Log Pearson III dipakai untuk mencari hujan rencana dengan kala ulang 2 tahun, 5 tahun dan 10 tahun. Kemudian hasilnya dibuat dalam kurva Intensitas Durasi Frekuensi (IDF). Waktu konsentrasi dihubungkan ke dalam kurva diperoleh intensitas hujannya. Nilai intensitas dihitung menggunakan rumus rasional sehingga diperoleh nilai debit rencana pada setiap kala ulangnya. Debit akan diinputkan kedalam model saluran pada program HEC-RAS yang kemudian diamati sehingga pada diperoleh kala ulang berapakah debit saluran tersebut banjir. Analisis hidrologi dan hidrolika dilakukan kembali dengan memasukkan debit coba pada model sehinggga dapat diperoleh kapasitas salurannya.

4. Hasil dan Pembahasan
4.1. Analisis Hidrologi
4.1.1. Analisis Statistik
Setelah dihitung parameter statistiknya menggunakan persamaan (1), persamaan (2), persamaan (3), persamaan (4) dan persamaan (5) didapatkan nilai Parameter Statistik analisis Frekuensi.

Tabel 1. Parameter statistik analisis frekuensi.
No	Durasi	Kala ulang 2 th	Kala ulang 5 th	Kala ulang 10 th
1	5 menit	131.35	362.80	616.95
2	10 menit	102.98	210.13	305.03
3	15 menit	82.11	137.49	181.10
4	30 menit	59.67	80.24	116.78
5	45 menit	54.12	73.53	110.07
6	60 menit	38.51	63.28	82.98
7	120 menit	25.59	49.78	72.79
8	180 menit	17.25	36.74	54.54
9	360 menit	9.44	17.98	25.17
10	720 menit	4.62	9.80	23.64

4.1.2. Curah Hujan Rencana
Data hujan yang diperoleh diperiksa parameter statistiknya maka ditentukan bahwa analisis frekuensi yang sesuai adalah metode Log Pearson III. Berdasarkan perhitungan dengan metode tersebut diperoleh hujan rancangan sebagai berikut :

Tabel 2. Hujan rancangan berbagai periode ulang.
No	Durasi (menit)	K. Ulang 2 th	K. Ulang 5 th	K. Ulang 10 th	K. Ulang 25 th	K. Ulang 50 th	K. Ulang 100 th	K. Ulang 200 th
1	5	64.59	89.17	108.06	135.12	157.80	182.70	210.16
2	10	64.70	80.59	94.52	116.17	135.52	157.91	183.86
3	15	68.44	85.55	99.26	119.34	136.39	155.39	176.57
4	30	65.15	82.13	94.43	111.20	124.60	138.81	153.95
5	45	64.51	75.81	84.61	97.10	107.39	118.50	130.58
6	60	57.83	67.73	74.75	84.12	91.46	99.08	107.08
7	120	37.39	44.43	48.94	54.52	58.63	62.70	66.78
8	180	25.63	30.33	33.44	37.39	40.36	43.35	46.39
9	360	14.22	17.48	20.04	23.70	26.76	30.11	33.81
10	720	8.12	9.97	11.15	12.61	13.67	14.72	15.77

4.1.3. Kurva Intensitas Durasi Frekuensi
Dari data hujan rancangan dibuat kurva IDFnya sebagai berikut :

Gambar 1. Kurva IDF.

4.1.4. Waktu Konsentrasi
Waktu konsentrasi digunakan untuk menentukan lamanya air hujan mengalir dari hulu hingga ke tempat keluaran saluran. Berdasarkan persamaan (10) diperoleh waktu konsentrasi sebesar 37,28 menit.

4.1.5. Intensitas Hujan Terhitung
Waktu konsentrasi dihubungkan pada kurva IDF diperoleh intensitas hujan sebesar 52,6918 mm/jam untuk kala ulang 2 tahun, 65,7820 mm/jam untuk kala ulang 5 tahun dan 75,9032 mm/jam untuk kala ulang 10 tahun.

4.1.6. Koefisien Limpasan
Koefisien limpasan adalah persentase jumlah air yang dapat melimpas melalui permukaan tanah dari keseluruhan air hujan yang jatuh pada suatu daerah (Suripin, 2004). Diperoleh koefisien limpasan berdasarkan tata guna lahan sebesar 0,501.

4.1.7. Debit Puncak
Metode rasional digunakan untuk mencari debit puncak pada suatu daerah aliran. Berdasarkan berbagai data yang yang diperoleh di atas yaitu intensitas, koefisien aliran 0,501 serta luas daerah tangkapan sebesar 0,3444 km2. Maka diperoleh nilai sebesar 2,5275 m3/s untuk kala ulang 2 tahun, 3,1554 m3/s untuk kala ulang 5 tahun dan 3,6409 m3/s untuk kala ulang 10 tahun.

4.2. Analisis Hidrolika
4.2.1. Kalibrasi Model
Berdasarkan data yang didapat dari lapangan yaitu berupa tinggi air pada saluran sebesar 0,15 m dan kecepatan air sebesar 1,3 m/s. Kemudian diperoleh nilai manning sebesar 0,021.

4.2.2. Pemodelan Saluran pada Program HEC-RAS
Dari hasil pemodelan diketahui bahwa pada kala ulang 2 tahun debit air sebesar 2,5275 m3/s menyebabkan banjir dengan kedalaman maksimum luapan 0,14 m. Untuk kala ulang 5 tahun debit sebesar 3,1554 m3/s menyebabkan banjir dengan kedalaman luapan maksimum 0,31 m. Untuk kala ulang 10 tahun dengan debit 3,6409 m3/s menyebabkan sebagian besar luapan dari hulu ke arah hilir. Adapun kedalaman luapan maksimumnya sebesar 0,43 m.

 Gambar 2. Muka Air Tertinggi Kala Ulang 2 Tahun.

Gambar 3. Muka Air Tertinggi Kala Ulang 5 Tahun.

Gambar 4.. Muka Air Tertinggi Kala Ulang 10 Tahun.

Dari pemodelan belum diketahui kapasitas saluran tersebut. Sehingga dilakukan analisis untuk mengetahui kapasitas saluran dengan menggunakan lengkung aliran. Namun karena kenaikan penampang saluran kecil sehingga lebih teliti apabila menggunakan metode trial and error. Berdasarkan hasil metode trial and error di atas diperoleh nilai debit maksimum pada titik yang mempunyai tinggi muka air tertinggi sebesar 2,02 m3/s. Nilai ini dianggap sebagai kapasitas saluran drainase Ramanuju Hilir.

5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan intensitas hujan sebesar 52,6918 mm/jam untuk kala ulang 2 tahun, 65,7820 mm/jam untuk kala ulang 5 tahun dan 75,9032 mm/jam untuk kala ulang 10 tahun. Kapasitas saluran sebesar 2,02 m3/jam diperkirakan akan terlampaui pada kala ulang 2 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Istiarto, 2010, Modul Pelatihan HEC-RAS, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
Karnisah, Iin, 2010, Aliran Dalam Saluran Terbuka, KBK Sumber Daya Air
JurusanTeknik Sipil, Politeknik Negeri Bandung.
Kodoatie, J.R., 2009, Hidrolika Terapan Aliran pada Saluran Terbuka dan Pipa, Andi
Publisher, Yogyakarta.
Linsley, R. K. Jr., 1996, Hidrologi untuk Insinyur Edisi Ketiga, Jakarta, Erlangga.
Sitepu, 2010, Simulasi Morfologi Dasar Sungai Way Sekampung Menggunakan Software
HEC-RAS, Skripsi, Universitas Lampung.
Harto, Sri, 1993, Analisa Hidrologi, Gramedia Pustaka, Jakarta.
Suripin, 2004, Sistem Drainase Perkotaan yang Berkelanjutan, Andi Offset, Yogyakarta.
Triatmodjo, Bambang, 2008a, Hidrologi Terapan, Beta Offset, Yogyakarta.
Triatmodjo, Bambang, 2008b, Hidrolika I, Beta Offset, Yogyakarta.
Triatmodjo, Bambang, 2008c, Hidrolilka II, Beta Offset, Yogyakarta.